Внимательно прочитайте инструкцию перед применением

EPITEX

ЭПИТЕКС

ШТРИПСЫ ДЛЯ ФИНИРОВАНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ

Материал предназначен только для профессионального применения в соответствии с показаниями, описанными в настоящей инструкции.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Оформление контуров реставраций из стеклоиономерных и композитных материалов, финирование и полирование апроксимальных поверхностей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина | Длина | Толщина | Зернистость | Применение |
| Крупная (голубая) | 5 мм | 10 м | 50 μм | #280 | Оконтуривание |
| Средняя (зеленая) | 5 мм | 10 м | 50 μм | #500 | Финирование |
| Мелкозернистая(серая) | 5 мм | 10 м | 50 μм | #800 | Полирование |
| Сверхмелкозернистая(розовая) | 5 мм | 10 м | 50 μм | #1200 | Полирование |
| Матрица(прозрачная) | 5 мм | 10 м | 50 μм | - | Формированиереставрации передфотополимеризацией |

1. Удалите избыток реставрационного материала с помощью подходящего инструмента.

2. Выберите штрипс подходящей зернистости.

3. Вставьте штрипс между точками интерпроксимального контакта. Крепко удерживая оба конца штрипса, потяните его вперед-назад.

4. Использованные штрипсы утилизируйте.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Штрипсы EPITEX обладают острыми краями. При работе со штрипсами надевайте защитные очки и перчатки. Внимательно следите за тем, чтобы не повредить мягкие ткани полости рта пациента.

2. Штрипсы предназначены исключительно для одноразового применения во избежание перекрестного инфицирования. Утилизируйте штрипсы в соответствии с действующими нормами местного законодательства.

**УПАКОВКИ**

1. Стартовый набор

1 диспенсер (10 м) штрипсов каждой степени абразивности и диспенсер с матрицей,

1 настольная подставка для диспенсеров

2. Отдельно: диспенсер со штрипсом любой степени абразивности или матрицей 1 диспенсер (10 м)

**ХРАНЕНИЕ**

Хранить при комнатной температуре и пониженной влажности.

Последняя редакция: 06/2012