**ИНСТРУКЦИЯ**

**ПО ПРИМЕНЕНИЮ медицинского изделия**

**«Стержни и штифты стоматологические гуттаперчевые**

**и абсорбирующие бумажные с принадлежностями»**

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Изделия Gutta Percha Obturator, Temporary Stopping, Gutta Percha Points ML.029, Gutta Percha Points, Dia-ProISO.04 Plus Gutta Percha Points ML.029 .04 Taper, Dia-ProISO.06 Plus Gutta Percha Points ML.029 .06 Taper, Gutta Percha Points Dia-ProT Plus, 100 DIADENT PINK и Gutta Percha Points Dia-Gtp предназначены для пломбирования корневых каналов.

Изделия Paper Points MMPP, Absorbent Paper Points Feathered Tip, Dia-ProISO.04 Plus Paper Points MMPP.04 Taper, Dia-ProISO.06 Plus Paper Points MMPP.06 Taper, Paper Points MMPP Dia-ProT и Absorbent Paper Points Dia-Gtp предназначены для высушивании корневых каналов.

Линейка для гуттаперчи Dia-GP Gauge предназначена для измерения гуттаперчевых и бумажных штифтов.

**АССОРТИМЕНТ:**

Ассортимент стержней Gutta Percha Obturator:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Наименование изделия* | *Количество**в упаковке* | *Разновидность изделия* |
| *▪* | Gutta Percha Obturator | *100 шт.* | *Soft type* |
| *▪* | Gutta Percha Obturator | *100 шт.* | *Medium type* |
| *▪* | Gutta Percha Obturator | *100 шт.* | *Hard type* |

Ассортимент стержней Temporary Stopping:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Наименование изделия* | *Цвет изделия* | *Вес изделия* |
| *▪* | Temporary Stopping | white | 30 г, 120 г, 250 г, 500 г |
| *▪* | Temporary Stopping | yellow | 30 г, 120 г, 250 г, 500 г |
| *▪* | Temporary Stopping | pink | 30 г, 120 г, 250 г, 500 г |
| *▪* | Temporary Stopping | assorted | 30 г, 120 г, 250 г, 500 г |

Ассортимент гуттаперчевых штифтов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Наименование изделия* | *Размер* | *Количество в упаковке* |
| *▪* | Gutta Percha Points ML.029 | 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 15/40, 45/80, 90/140 | 120 шт |
| *▪* | Gutta Percha Points ML.029 | XF, FF, MF, F, FM, M, ML, L, XL, XF/M | 100 шт |
| *▪* | Gutta Percha Points | 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 15/40, 45/80, 90/140 | 120 шт |
| *▪* | Gutta Percha Points | XF, FF, MF, F, FM, M, ML, L, XL, XF/M | 100 шт |
| *▪* | Dia-ProISO.04 Plus Gutta Percha Points ML.029 .04 Taper | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 15/40, 45/80 | 60 шт |
| *▪* | Dia-ProISO.06 Plus Gutta Percha Points ML.029 .06 Taper | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 15/40, 45/80 | 60 шт |
| *▪* | Gutta Percha Points Dia-ProT Plus | F1, F2, F3, F4, F5, F1/F3, F4/F5, F1/F5 | 60 шт |
| *▪* | 100 DIADENT PINK | XXF, XF, F, M, L, XXF/M | 100 шт |
| *▪* | Gutta Percha Points Dia-Gtp | .06#20, .08#20, .10#20, .12#20, .06/.12#20 | 60 шт |

Ассортимент бумажных штифтов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Наименование изделия* | *Размер* | *Количество в упаковке* |
| *▪* | Paper Points MMPP | 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 15/40, 45/80, 90/140 | 200 шт |
| *▪* | Absorbent Paper Points Feathered Tip | XXF, XF, F, M, ML, C, XC, XXF/XC | 200 шт |
| *▪* | Dia-ProISO.04 Plus Paper Points MMPP.04 Taper | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 15/40, 45/80 | 100 шт |
| *▪* | Dia-ProISO.06 Plus Paper Points MMPP.06 Taper | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 15/40, 45/80 | 100 шт |
| *▪* | Paper Points MMPP Dia-ProT | F1, F2, F3, F4, F5, F1/F3, F4/F5, F1/F5 | 100 шт |
| *▪* | Absorbent Paper Points Dia-Gtp | .06#20 | 100 шт |
| *▪* | Absorbent Paper Points Dia-Gtp | .08#20 | 100 шт |
| *▪* | Absorbent Paper Points Dia-Gtp | .10#20 | 60 шт |
| *▪* | Absorbent Paper Points Dia-Gtp | .12#20 | 60 шт |
| *▪* | Absorbent Paper Points Dia-Gtp | .06/.12#20 | 60 шт |

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:**

Температура, идеальная для разогрева и подготовки изделия Gutta Percha Obturator – 160-200° С, выставляется на приборе Dia-Gun.

Некоторые бумажные штифты (Paper points) предварительно стерилизованы на предприятии. На упаковке имеется надпись Sterilized (СТЕРИЛИЗОВАНО). Стерильность сохраняется до вскрытия упаковки.

**РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ:**

Препарирование зуба

Сохраняйте естественную форму полости зуба после удаления кариозных тканей и существующих пломбировочных материалов.

Подготовка корневого канала

1. Препарирование корневого канала: предварительно обработайте каналорасширителем, в зависимости от требуемого диаметра проводите расширение, химическую и механическую обработку корневого канала.
2. Измерьте корневой канал.
3. Высушите корневой канал при помощи бумажных штифтов.

Пломбирование корневого канала и восстановление коронковой части

1. Пломбируйте корневой канал при помощи гуттаперчевых штифтов, используя прибор Dia-Pen или Dia-Gun и стержни Gutta Percha Obturator или проведите временную пломбировку канала, используя Temporary Stopping. Учитывайте измеренную заранее длину корневого канала.
2. Восстановите коронковую часть зуба.

**Хранение и срок годности**

Не хранить вблизи источников теплового излучения. Хранить в сухом месте, при температуре 2°С - 27°С. Не допускать прямого попадания солнечных лучей.

Срок годности:

- стержни и штифты стоматологические гуттаперчевые: 4 года с даты производства;

- штифты стоматологические бумажные абсорбирующие: 4 года с даты производства.

**ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

Производитель гарантирует качество и безопасность продукции в течение срока годности при условии соблюдения требований, указанных в настоящей инструкции по медицинскому применению.

**Условия транспортировАНИЯ**

Транспортирование осуществляется транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Следует избегать повышенной влажности (более 70%).

**Утилизация**

Утилизация медицинских изделий и принадлежностей осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН), действующими на территории Российской Федерации.

Утилизация осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы). После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы класса Б могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО). Упаковка обеззараженных медицинских отходов класса Б должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведённом обеззараживании отходов.

**Производитель**

Наименование: ДиаДент Груп Интернейшнл (DiaDent Group International).

Адрес: DiaDent Group International, 16, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161 (363-951), Korea.

Телефон / факс: 82-43-266-2315, 82-43-262-8658.

Интернет: http://www.diadent.com.

**Регистрационное удостоверение медицинского изделия**:

№ ФСЗ 2012/12024 от 18.04.2016

Стержни и штифты стоматологические гуттаперчевые и абсорбирующие бумажные с принадлежностями